APROB

Director al Inspectoratului Național de Probațiune

___________________Andrei IAVORSCHI

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de Servicii de instalare de echipament de distribuție și de comandă a energiei electrice autonome pentru Centrul de Monitorizare Electronică                                     ,
                                                                  (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici                                                                        .
                                                                                            (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Național de Probațiune

- IDNO: 1010601000287

- Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1

- Numărul de telefon/fax: 022 280995; 022280905; 022 280978.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: probatiune@probatiune.gov.md; logistica@probatiune.gov.md; www.probatiune.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: logistica@probatiune.gov.md;. Anunțul de participare este plasat pe pagia de internet a Inspectoratului Național de Probațiune www.probatiune.gov.md.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51112000-0 | Servicii de instalare de echipament de distribuție și de comandă a energiei electrice autonome pentru Centrul de Monitorizare Electronică |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Rețele electrice interioare. | serviciu | 1 | Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (se anexează) |  |
| 1.2 |  | Servicii de instalare și montare grup electrogen | serviciu | 1 | Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini (se anexează) |  |
| Valoarea estimativă totală Șef Direcția financiară, INP, Valeri Alexa _______________ (semnătura) |  |  |  |  |  | 150630.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant____________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____________ nu se admite _________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în maxim 12 zile din data înregistrării contractului la trezorărie.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019___________________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___________nu_________________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _ nu se aplică_______________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul F 3.1 Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Operatorului economic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Formularul F 4.1 Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Operatorului economic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Formularul F 4.2 Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Operatorului economic. | Obligatoriu |
| 4 | Certificat privind deținerea contului bancar | Copia originalului, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Operatorului economic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Operatorului economic. | Obligatoriu |
| 6 | Formularul Nr. 3; 5; 7 | Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Operatorului economic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:  nu se aplică _________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică____

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai mic.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 15:00

- pe: [data] 17.12.2019

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse la sediul Inspectoratului Național de Probațiune mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1 , et. 5 bir 520.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile                                                                                   .

- Locul deschiderii ofertelor: Inspectoratul Național de Probațiune mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1 et.5, bir 519                                                                                                                     .

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română              .

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu__________________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:14.11.2019_______________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: publicat pe pagina de internet a Inspectoratului Național de Probațiune www.probatiune.gov.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | nu |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________nu____________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Vîrlan Petru                                                         L.Ș.

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunț, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție din _______________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de instalare de echipament de distribuție și de comandă a energiei electrice autonome pentru Centrul de Monitorizare Electronică |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de instalare de echipament de distribuție și de comandă a energiei electrice autonome pentru Centrul de Monitorizare Electronică |  |  |  |  |  |  |
| Rețele electrice interioare. |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou 36 module IP 44) Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Sina inbinare pin 100 Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa Bloc de prize 2p+pe -2buc+RJ 45 -2buc. Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza electrica 2p+pe 16A Aparataj de perete: Priza Priza info. RJ 45 Suport 1 mod. /p/u priza electrica Suport 2 mod. Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica Cutie conectari 100x100 IP 44 Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Intrerupator cu un cercuit 10A Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Intrerupator cu doua circuite 10A Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Iluminator aparent cu LED Indicatori de iluminat de perete Iluminator de avarie Iluminator de avarie Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal-Cablu 25х25х2000mm Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Canal-Cablu 100х60х2000mm Canal-Cablu 55х50х2000mm Cablu canal oval Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat Cot 90gr 100 Cot 90gr 75 Unire T Capac capat Unire cablu canal Intrare ca.canal Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu E-YY-J 5x16 RM 0.6/1 kV Cablu E-YY-J 3x2,5 Cablu E-YY-J 3x1,5 Cablu UC300 S24 Cat.5e F/UTP Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2 Tub retractabil SRH2/12-3/mufa/ Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale. Utilaj Panou 36module IP 44 Intr-r de forta VN 63 Intrerupator automat 3p/C/ 32A Intrerupator automat 1p/C/ 16A Intrerupator automat1 p/B/ 10A Intrerupator automat diferintial 2p/C/ 16/0,03A Panou BZUM Contor 3f 60A Indicator L1,2,3 |  | 0 |
| Servicii de instalare și montare grup electrogen |  |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m Jgheab neperforat 100x50x1.0 mm Canal cablu din PVC 100x60 Cirlig de perete, simplu Fixaj de perete la 100 Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Furtun metalic izolat 50 мм (20M) Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg Cablu UC300 S24 Cat.5e F/UTP Cablu E-YY-J 5x16 RM 0.6/1 kV Cablu E-YY-J 3x4 RE 0.6/1 kV Cablu de control YSLCY-JZ 7x1.5 Fir electric H07V-K 1x16 ye/gr (ПВ 3) Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2 Tub retractabil SRH2/12-3/mufa/ Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor (Montare panou AVR) Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,3 (Pozare generator pe fundament existent) |  | 0 |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Furnizorul de bunuri Semnătura autorizată: ____________________ L.Ș ## Specificații de preț (F4.2). Numărul procedurii de achiziție din _____________. Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de instalare de echipament de distribuție și de comandă a energiei electrice autonome pentru Centrul de Monitorizare Electronică. Cod CPV; Nr.; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 51112000-0; 1; Servicii de instalare de echipament de distribuție și de comandă a energiei electrice autonome pentru Centrul de Monitorizare Electronică. 1.1.; Rețele electrice interioare.; serviciu; 1; în maxim 12 zile din data înregistrării contractului la trezorărie; MD55TRPBAA222500A00837AC. 1.2; Servicii de instalare și montare grup electrogen; serviciu; 1; în maxim 12 zile din data înregistrării contractului la trezorărie; MD11TRPBAA314110A00837AC. Total lot 1. TOTAL. Furnizorul de bunuri Semnătura autorizată: ____________________ L.Ș |

Caiet de sarcini

Servicii de instalare Rețele electrice interioare.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Servicii de instalare |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou 36module IP 44) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 26,00 |
| 3 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 5 |  | Sina inbinare pin 100 | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 7 |  | Bloc de prize 2p+pe -2buc+RJ 45 -2buc. | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,35 |
| 9 |  | Priza electrica 2p+pe 16A | buc | 35,00 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 8,00 |
| 11 |  | Priza info. RJ 45 | buc | 8,00 |
| 12 |  | Suport 1 mod. /p/u priza electrica | buc | 37,00 |
| 13 |  | Suport 2 mod. | buc | 8,00 |
| 14 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 5,00 |
| 15 |  | Cutie conectari 100x100 IP 44 | buc | 5,00 |
| 16 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 17 |  | Intrerupator cu un cercuit 10A | buc | 4,00 |
| 18 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 19 |  | Intrerupator cu doua circuite 10A | buc | 2,00 |
| 20 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,15 |
| 21 |  | Iluminator aparent cu LED | buc | 15,00 |
| 22 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,04 |
| 23 |  | Iluminator de avarie | buc | 3,00 |
| 24 |  | Iluminator de avarie | buc | 1,00 |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,30 |
| 26 |  | Canal-Cablu 25х25х2000mm | m | 30,00 |
| 27 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. | 100 m | 1,14 |
| 28 |  | Canal-Cablu 100х60х2000mm | m | 40,00 |
| 29 |  | Canal-Cablu 55х50х2000mm | m | 70,00 |
| 30 |  | Cablu canal oval | m | 4,00 |
| 31 | 10-01-039-03 | Piese diverse: Cortar de perete (coltar) separat | buc | 24,00 |
| 32 |  | Cot 90gr 100 | buc | 6,00 |
| 33 |  | Cot 90gr 75 | buc | 16,00 |
| 34 |  | Unire T | buc | 8,00 |
| 35 |  | Capac capat | buc | 14,00 |
| 36 |  | Unire cablu canal | buc | 28,00 |
| 37 |  | Intrare ca.canal | buc | 8,00 |
| 38 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 7,05 |
| 39 |  | Cablu E-YY-J 5x16 RM 0.6/1 kV | m | 10,00 |
| 40 |  | Cablu E-YY-J 3x2,5 | m | 290,00 |
| 41 |  | Cablu E-YY-J 3x1,5 | m | 185,00 |
| 42 |  | Cablu UC300 S24 Cat.5e F/UTP | m | 220,00 |
| 43 | 08-02-167-6 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,00 |
| 44 |  | Tub retractabil SRH2/12-3/mufa/ | buc | 4,00 |
| 45 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,26 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 46 |  | Panou 36module IP 44 | buc | 1,00 |
| 47 |  | Intr-r de forta VN 63 | buc | 2,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat 3p/C/ 32A | buc | 1,00 |
| 49 |  | Intrerupator automat 1p/C/ 16A | buc | 15,00 |
| 50 |  | Intrerupator automat1 p/B/ 10A | buc | 4,00 |
| 51 |  | Intrerupator automat diferintial 2p/C/ 16/0,03A | buc | 4,00 |
| 52 |  | Panou BZUM | buc | 1,00 |
| 53 |  | Contor 3f 60A | buc | 1,00 |
| 54 |  | Indicator L1,2,3 | buc | 1,00 |

Caiet de sarcini

Servicii de instalare și montare grup electrogen

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Servicii de instalare și montare grup electrogen |  |  |
| 1 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,12 |
| 2 |  | Jgheab neperforat 100x50x1.0 mm | m | 4,00 |
| 3 |  | Canal cablu din PVC 100x60 | m | 8,00 |
| 4 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu | buc | 2,00 |
| 5 |  | Fixaj de perete la 100 | buc | 2,00 |
| 6 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |
| 7 |  | Furtun metalic izolat 50 мм (20M) | m | 10,00 |
| 8 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 4,41 |
| 9 |  | Cablu UC300 S24 Cat.5e F/UTP | m | 112,00 |
| 10 |  | Cablu E-YY-J 5x16 RM 0.6/1 kV | m | 98,00 |
| 11 |  | Cablu E-YY-J 3x4 RE 0.6/1 kV | m | 98,00 |
| 12 |  | Cablu de control YSLCY-JZ 7x1.5 | m | 98,00 |
| 13 |  | Fir electric H07V-K 1x16 ye/gr (ПВ 3) | m | 5,00 |
| 14 | 08-02-167-6 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2 | buc | 4,00 |
| 15 |  | Tub retractabil SRH2/12-3/mufa/ | buc | 4,00 |
| 16 | 08-01-085-1 | Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor (Montare panou AVR) | buc | 1,00 |
| 17 | 11-04-003-02 | Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,3 (Pozare generator pe fundament existent) | buc | 1,00 |